ACP自动拍摄软件简易操作教程

设置部分

导星校准，连接赤道仪和相机，软件自动启动mdl并连接相机。把望远镜指向东面。

点击run运行，软件会控制赤道仪进行导星校准

拍摄：

点击run运行

软件自动运行，包括对焦、导星、对准目标，无需人工干预

拍摄规划：安装官方规划软件并运行

软件会自动开启skyx，在skyx中输入目标并居中，

然后在skyx中目标中心点击一下，软件会出来很多目标让你选择

点击需要的目标按ok，就会导入目标

Acp planner设置

在目标处点击右键选择edit

可以设置多个目标

规划完保存为txt文档，acp可以直接调用运行

End

Wenzp